南京市第一医院南院配电房

变配电系统

设 计 招 标 文 件

招标编号：

招标人：南京市第一医院

发放时间: 2019年 1月

目         录

第一章    投标须知

- 总则

- 招标文件

- 投标报价

- 投标文件的编制

- 投标文件的递交

- 开标

- 评标（评分细则）

- 授予合同

第二章    招 标 书

第三章    技术规范

第四章    编标说明

第五章    合同条款

第六章    合同条件及格式

第一章    投标须知

| 工程名称 | 南京市第一医院南院配电房变配电系统设计招标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 南京市雨花台区共青团路32号 |  |  |  |  |
| 建设内容 | 1、10kV变电站本体范围内10kV配电装置、主变压器、无功补偿装置、 站用交直流电系统、防雷接地、照明动力、移动柴油发电机接口等一、二次部分。 2配电房由2*630kVA增容至2*1250kVA； 3由资产分界点下桩头引出电缆进线至配电房，以及配电房内部设计； 4不含低压出线设计 5、变电站设备的土建基础。 |  |  |  |  |
| 招标形式 | 邀请招标 |  | 质量要求 |  | 合格（符合规范） |
| 联 系 人 | 郑炎 |  | 投标保证金 数 额 | 无 |  |
| 电 话 | 025-52271087 |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标有效期90天 |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本三套副本 |  |  |  |  |
| 招标控制价 | 本次招标设招标控制价，招标控制价的金额为10万元，投标报价超过招标控制价的按无效投标处理。 |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 单位 | 南京市第一医院 |  |  |  |
|  | 地点 | 南京市第一医院3号楼4楼会议室 |  |  |  |
| 投标截止时间 | 2019年1月 18 日上午10：00 |  |  |  |  |
| 开 标 会 | 地点 | 南京市第一医院3号楼4楼会议室 |  |  |  |
|  | 时间 | 2019年1月 18 日上午10：00 |  |  |  |

一、总    则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于（南京市第一医院南院配电房变配电系统设计招标）。

- （二）定  义

1、“招标人”系指（南京市第一医院）。

2、“投标人”系指响应招标，并按照本招标文件的要求参与本工程项目竞争的法人。

- （三）合格的投标人

凡被邀请参加本工程设计投标并通过资格预审的设计单位。

- （四）投标费用

投标人应承担其投标文件编制与递交所发生的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

- （五）现场考察

1、招标人可组织现场考察，投标人也可自行安排现场考察，对拟投标项目的现场、周围环境以及相关工程情况进行考察以便获得那些需要自己负责的有关投标准备和签订合同需要的资料。

2、考察费用由投标人自负。

二、招  标  文  件

- （六）招标文件的组成

1、招标文件包括本文件及所有按第（七）条发出的书面解答和按第（八）条发出的修改通知。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求的，责任由投标人自负。

- （七）招标文件的澄清

1、投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后1日内以书面形式（包括书面文字、传真）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。

- （八）招标文件的修改

1、在投标截止日期2天前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明。

3、当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

三、投  标  报  价

- （九）投标报价

1、投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现。投标单位应根据本项目的设计范围、设计工程量，结合目前设计市场的收费状况和企业自身的具体情况进行报价。应包括但不限于勘察费、设计费、利润、税金等各项直接、间接费用，以及招标文件未列明，而按照设计规范必需的费用。

2、投标报价方式：按照国家规定的设计费率为基准，填报相关折扣率。

四、投标文件的编制

- （十）投标文件的组成

投标人的投标文件应包括下列内容

1、投标函；

2、授权委托书；

3、报价表；

4、设计人员一览表；

5、提供设计单位相关资质文件

6、电气设计组织实施方案。

- （十一）投标文件的份数和签署

1、投标人必须编制一套正本，三套副本投标文件，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

五、投标文件的递交

- （十二）投标文件的密封与标志

1、投标文件正本要密封在同一个投标封袋里。三套副本分别装订成册密封在另一个投标封袋里。并在密封处加盖公章或投标密封章。

2、投标文件内容分装成册。含所有投标文件内容。

3、投标文件所有的密封口处均应加盖投标单位公章，同时还要写明招标单位名称、工程名称、投标单位名称。

4、投标单位未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝。

- （十三）投标截止期

1、投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。

2、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

六、开    标

- （十四）开标

1、开标由招标代理机构组织进行。

2、开标时，由投标人及其推荐的代表检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。

3、在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

七、评    标

- （十五）评标

1、评标工作

评标工作由评标委员会组织进行。

2、本工程采用经评审的最低投标价法：即能够满足采购文件的实质性要求，并且经评审的报价最低;但是报价低于成本的除外。

- （十六）无效投标的几种情况

1、在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作无效投标处理。

2、在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作无效投标处理。

3、投标人未按招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

4、评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将作无效投标处理。

5、投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作无效投标处理：

（1）、投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章；

（2）、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（3）、明显不符合相应技术规格、技术标准的要求；

（4）、投标文件附有招标人不能接受的条件；

（5）、不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

（6）、投标文件中所报的设计项目经理与资格预审时所报项目经理不相符；

八、定    标

- （十七）定标期限

（1）、评标和定标一般在开标后2天内完成；若不能在此期限完成的，则顺延但不超过投标有效期；如在投标有效期内不能完成评标和定标工作，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

（2）、本项目按综合因素评标法进行评审，评标办法详见附件，确定中标单位。

九、授  予  合  同

- （十八）中标

1、招标人确定中标单位后，于5日内向中标单位发出中标通知书。中标通知书将成为入围的组成部分。

- （十九）合同签订

招标人与中标单位将根据相关的规定，依据招标文件和投标文件签订合同。

- 招  标  书

南京市第一医院南院配电房变配电系统设计项目已申请招标，通过邀请招标来确定中标人。

- 项目名称：南京市第一医院南院配电房变配电系统设计

二、标书编号：

三、评标办法：本次招标采用经评审的最低投标价法：即能够满足采购文件的实质性要求，并且经评审的报价最低;但是报价低于成本的除外。

第三章  技术规范

一、工程采用的技术规范

1、中华人民共和国有关电力设计的相关标准；

2、本项目涉及的所有设计规范要求

第四章    编标说明

- 一、工程预算编制采用：

- 2013年电力建设工程预算定额；

- 电网工程建设预算编制与计算标准(2016版)；

- 大力发电工程建设预算编制与计算标准(2006版)；

- 电力工业基本建设预算管理制度及规定（2002年）；

- 2017年电力概算定额；

- 2017年电力预算定额;

- 其它有关的概算、预算标准。

第五章  合同条件及格式

建设工程设计合同(一)

工  程  名  称：

工  程  地  点：

合  同  编  号：

(由设计人编填)

设计 证书 等级：

发    包    人：

设    计    人：

签  订  日  期：

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局    监制

建设工程设计合同

发包方（以下简称甲方）：南京市第一医院

设计方（以下简称乙方）：

甲方委托乙方承担南京市第一医院南院配电房变配电系统（下称“项目 ”

设计，           为本项目总负责人和建筑主设计人，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　合同依据

- 本合同依据下列文件签订：

- 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

- 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

- 建设工程批准文件。

第二条　项目的基本情况

2.1

| 序号 | 分项目名称 | 规模 | 设计阶段及内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积（m2） | 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 |  |
| 1 | 南院配电房变配电系统 | 无 | 无 | 无 | √ |  |

第三条　甲方应向乙方提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 有关内容及要求 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计任务书 | 1 | 提供对各子项的具体设计要求。 | 表中文件及相关设计依据性文件，均应在各子项、各阶段设计工作开始之前提交 |
| 2 | 原建筑图纸 | 1 | 全套原建筑图纸 |  |
| 3 | 市政设计条件 | 1 | 含图纸及咨询报告 |  |
| 4 | 政府各部门对设计各阶段的批准文件 | 1 | 含方案审定通知书、人防、消防批文及规划许可证等。 | 拿到批文后尽快提供，作为设计依据 |
| 5 | 各阶段工程验收单 | 1 | 用于设计备案 |  |

第四条　乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工图设计文件 | 蓝图6套及电子版图纸 |

第五条  设计进度及成果

    - 合同签订成立，收到定金并且收到招标人提供的设计依据文件资料

后，四周内，完成初步设计方案。

    - 项目初步设计方案报招标人批准通过后四周内，乙方提交该项目施

工图设计正式成果（设计深度及提交成果达到国家及地方相关规定要求）。

- 第5条所述设计进度不包括因甲方提出新的设计要求以及规划条件变化而多次修改和等候甲方反馈意见的时间，含周六、日，不包括春节假期及其他国家法定假日。

- 以上设计进度可根据项目实际开发进度，双方协商调整并书面确认。

5.4    乙方提供给甲方所有资料的知识产权全部归甲方所有。

第六条  设计费及其支付

6.1 设计费    收取设计费确定           ，

6.2设计费支付进度

| 付费次序 | 付费比例 | 付费金额（约） （单位：万元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 10% |  | 合同签订后30日内。 |
| 第二次 | 60% |  | 乙方提交施工图设计正式成果经南京市供电管理部门通过，设计资料全部移交甲方后五日内。 |
| 第三次 | 15% |  | 工程竣工验收结束后60日内。 |
| 第四次 | 15% |  | 南京市第一医院南院配电房改造后投入试运行后60日内。 |

注：

1.经甲方书面确认后，代建单位按表中支付比例向乙方支付设计费用。

2.本合同履行后，定金抵作设计费。

3.如甲方未能对上一阶段工作内容及时进行认可，但要求乙方开始下一阶段工作，则甲方应要求代建单位提前支付上一阶段款项。

4.如甲方要求实施进度与表中进度不同，甲方应要求代建单位按实际进度支付设计费。

第七条　甲乙方及代建单位责任

- 甲方责任

7.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按合同第五条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

7.1.2甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

- 乙方责任

7.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

7.2.2乙方采用的主要技术标准是：国家颁布的现行规范、规程、强制性标准及江苏省和南京市地方政府部门相关规定。

7.2.3设计合理使用年限为____50___年。

7.2.4乙方按本合同第二条、第四条和第五条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

7.2.5乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充,乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，在整个项目施工过程中，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

7.2.6乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

7.3代建单位权利和责任

7.3.1对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、施工工艺设计和使用功能要求，有向委托人的建议权。

7.3.2根据代建规章规定和代建合同的约定，通过公开招标投标选择专业单位施工权利。

7.3.3对工程设计中的技术问题，按照安全和优化原则，提前、全面向设计方提出建议; 如果由于提出的建议会形成设计变更而提高或降低工程造价、延长工期，应当事先取得委托人的书面同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计协议约定的质量标准时，代建人有权要求设计人更正、自行组织专家进行论证。

7.3.4按照保质量、保工期和降低成本的原则，审核并批准工程施工组织设计和技术方案。

7.3.5主持工程建设有关的协作单位的组织协调，重要协调事项应事先向委托人协商。

7.3.6代建人有权发布开工令、停工令、复工令，但必须提前5日书面通知委托人说明情况并得到委托人的事先同意。

7.3.7代建人对于不符合设计要求及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知施工方停止使用;对不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全的施工作业，有权通知施工方停工整改、返工。施工方得到代建人批准，并经监理单位下达复工令后才能复工。

7.3.8工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工协议规定的竣工期限的签认权。

7.3.9在工程施工协议约定的工程价格范围内，对项目建设资金的使用进行管理，按工程进度编制工程款支付方案报委托人批准。

7.3.10对项目建设资金的使用进行合理计划。

7.3.11负责与有关单位商定处理材料设备保修、返修内容，对涉及费用问题须报经委托人同意。

第八条　违约责任：

8.1甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付设计费，逾期超过20天以上，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过50天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均按6.2条规定支付设计费。

8.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接经济实际损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。乙方将根据国家规定购买工程设计单项责任险。

8.4由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条和第五条规定的设计资料及设计文件的交付时间，或完成审图时间每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

8.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金（因甲方违约除外）。

第九条　其他

9.1在施工过程中，乙方须派设计师，实行跟踪指导工程施工的服务，及时处理施工中的设计和技术问题，解答图纸中设计的具体要点和做法以及可能存在的问题；并应参加甲方组织的每周工程例会。

9.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

9.3在甲方上一阶段设计咨询费未结清前，乙方有权不开始下一阶段设计咨询工作。

9.4甲方变更设计的任务、要求、相关文件和资料，必须以书面形式通知乙方。对已完成的设计成果的认可，必须签字盖章之后提交给乙方。甲方以口头形式进行上述变更或者确认的视为无效。

9.5本工程设计资料及文件中，主要设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标，规格、型号、性能等技术指标必须满足三家及以上市场主流制造商可以达到，乙方不得指定制造商、供应商；否则，甲方有权没收履约保证金或扣除尾款。

9.6甲方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其它费用由甲方支付。

9.7甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，须另行支付费用。

9.8甲方对本工程项目具有技术和专业要求特殊的分项工程另请设计单位，乙方有对该单（分）项工程具有管理和集成的责任和义务。

9.9由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.10本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由项目所在地人民法院审理判决。

9.11本合同一式玖份，甲方叁份，乙方陆份 。

9.12本合同经双方签章后生效。

9.13本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第六章  投标文件

南京市第一医院

南院配电房变配电系统设计招标

投 标 文 件

正本（副本）

投  标  人（章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：      年     月     日

目  录

1、投标函；

2、授权委托书；

3、报价表；

4、设计人员一览表；

5、提供设计单位相关资质文件

6、电气设计组织实施方案

一 、投      标      函

投  标  函

（招标人）   ：

1、根据已收到的招标编号为          的             的招标文件，我单位经详细审阅和研究，愿按照招标文件中的条款要求，以设计费      万元（大写），提供本次项目的设计服务。

2、我单位将严格按设计人员执业守则，按国家相关法规、规范及设计方案、实施细则进行设计，在保证质量、安全的前提下，确保项目设计完善，按期交付。

3、本工程我方自报设计质量等级为________。

4、我方承诺响应时间_________天。

5、我们同意提供招标文件要求的有关本次招标的所有资料。

6、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的入围协议。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

电话：                           传真：

开户银行名称：                   银行帐号：

开户行地址：                     电话：

日期：      年      月      日

法定代表人资格证明书（本格式作为参考）

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修        的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

日期：       年      月    日

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加       (招标人)的           工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：            性别：            年龄：

单位：              部门：            职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期： 年  月  日

- 二 、 报 价 表

工程名称：南京市第一医院南院配电房变配电系统设计招标

表2.1

| 设计费 |  |
| --- | --- |
| 电力工程勘察设计资质 |  |
| 响应时间 |  |
| 设计完成时间 |  |

投标单位（公章）

代表签字：

日期：

- 三、主要设计人员表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

- 四、近两年已往设计案例及得奖情况

| 序号 | 建设单位名称 | 获奖项目 |
| --- | --- | --- |

（此表不够填写可拓展）

投标单位：（盖章）

日期：    年  月