油烟净化设备需求：

低空静电油烟净化器（除油烟+除味）油烟净化器，处理风量20000m³/h，净化效率≥95%，能够完成既有烟道连接，符合指尖上的环保APP的检测。